## ИБП EnerSol
ИБП EnerSol | МОДЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ, с НДС
Line-interactive серия EnerSol-Line (встроенные АКБ; с USB) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-Line 600 LED (600 VA/360 W; 2 розетки schuko) | 64
| EnerSol-Line 800 LED (800 VA/480 W; 2 розетки schuko) | 82
| EnerSol-Line 1000 LED (1000 VA/600 W ; 4 розетки schuko) | 120
| EnerSol-Line 1200 LED (1200 VA/720 W; 4 розетки schuko) | 125
| EnerSol-Line 1500 LED (1500 VA/900 W; 4 розетки schuko) | 182
| EnerSol-Line 2000 LCD (2000 VA/1200 W; 3 розетки schuko) | 253
| EnerSol-Line 3000 LCD (3000 VA/1800 W; 3 розетки schuko) | 316
Line-interactive EnerSol-ST LCD (Tower, 1ф/1ф, внешние батареи) Гарантия 12 мес.
| EnerSol-ST 300W/12V 15A ; 2 розетки schuko | 115
| EnerSol-ST 600W/12V 25A; 2 розетки schuko | 165
| EnerSol-ST 800W/24V 25A; 2 розетки schuko | 220
| EnerSol-ST 1000W/24V 25A; 2 розетки schuko | 240
Offline EnerSol-SM мощные ИБП Серия IR (настенные, 1ф/1ф, внешние батареи) Гарантия 12 мес.
| EnerSol-SM 212 2kW /12V 65A (2000W, выход - клеммные колодки) | 495
| EnerSol-SM 224 2kW/24V 35A (2000W, выход - клеммные колодки) | 480
| EnerSol-SM 324 3kW/24V 45A (3000W, выход - клеммные колодки) | 560
| EnerSol-SM 348 3kW/48V 30A (3000W, выход - клеммные колодки) | 575
| EnerSol-SM 448 4kW/48V 35A (4000W, выход - клеммные колодки) | 795
| EnerSol-SM 548 5kW/24V 40A (5000W, выход - клеммные колодки) | 870
| EnerSol-SM 648 6kW/48V 50A (6000W, выход - клеммные колодки) | 999
Солнечные инверторы Серия EnerSol-ES/EST (offline ИБП 1ф/1ф, настенный, с контроллером ШИМ/MPPT для солнечных батарей) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-EST 348 (3kVA MPPT, 48V 75А, мощн. солн. бат до 3кВт) | 580
| EnerSol-EST 448 (4kVA MPPT, 48V 1200А, мощн. солн. бат до 3кВт) | 770
| EnerSol-ES 548 (5kVA ШИМ, 48V 110А , мощн. солн. бат до 2,5кВт) | 725
| EnerSol-EST 548 (5kVA MPPT, 48V 120А , мощн. солн. бат до 3кВт) | 850
On-Line Серия EnerSol-11-K (Tower 1ф/1ф, встр АКБ) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-11-1K (1 kVA/0,9 Kw) | 310
| EnerSol-11-2K (2 kVA/1,8 kW) | 538
| EnerSol-11-3K (3 kVA/2,7 kW) | 614
| EnerSol-11-6K (6 kVA/5,4 kW) | 1326
| EnerSol-11-10K (10 kVA/9 kW) | 1643
| Батарейный блок для EnerSol-11-1K (36V*7Ah) | 200
| Батарейный блок для EnerSol-11-2K (72V*7Ah) | 250
| Батарейный блок для EnerSol-11-3K (96V*7Ah) | 360
| Батарейный блок для EnerSol-11- 6K/10K (192V*18Ah) | 1360
Опции:
| SNMP-карта (бесплатное ПО) | 195
| Ручной байпас для обслуживания ИБП (6K/10K) | 77
| Плата параллельного подключения (6K/10K) | 75
| Сухие контакты | 40
On-Line Серия EnerSol-11-KL (Tower 1ф/1ф, внеш АКБ) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-11-1KL (1 kVA/0,9 kW) внешняя батарея 36V | 258
| EnerSol-11-2KL (2 kVA/1,8 kW) внешняя батарея 72V | 455
| EnerSol-11-3KL (3 kVA/2,7 kW) внешняя батарея 96V | 525
| EnerSol-11-6KL (6 kVA/5,4 kW), внешняя батарея 192V | 933
| EnerSol-11-10KL (10 kVA/9 kW) внешняя батарея 192V | 1135
| EnerSol-11-20KL (20 kVA/18 kW) внешняя батарея 192V | 2395
Опции:
| SNMP-карта (бесплатное ПО) | 195
| Ручной байпас для обслуживания ИБП (6KL/10KL) | 77
| Плата параллельного подключения (6KL/10KL) | 75
| Сухие контакты | 40
On-Line Серия EnerSol-11-RM-K (RM, 1ф/1ф, встр АКБ) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-11-RM-1K (1 kVA/0,9 kW, 6 розеток C13) | 412
| EnerSol-11-RM-2K (2 kVA/1,8 kW, 6 розеток C13) | 602
| EnerSol-11-RM-3K (3 kVA/2,7 kW, 6 розеток C13 + 1 розетка C19) | 655
| EnerSol-11-RM-6K (6 kVA/5,4 kW, 3 роз C13 + 1 роз C19 + клемм колодки) | 1413
| EnerSol-11-RM-10K (10 kVA/9 kW, 3 роз C13 + 1роз C19 + клемм колодки) | 1720
| Батарейный блок для EnerSol-11-RM-1K (36V*7Ah) | 255
| Батарейный блок для EnerSol-11-RM-2K (72V*7Ah) | 315
| Батарейный блок для EnerSol-11-RM-3K (96V*7Ah) | 356
| Батарейный блок для EnerSol-11-RM-6K/10K (192V*9Ah) | 785
Опции:
| Полка раздвижная универсальная для монтажа ИБП (бат. Блока) в стойку 19'' | 35
| SNMP-карта (бесплатное ПО) для ИБП EnerSol-11 | 198
| Плата параллельного подключения (6K/10K) | 75
| Сухие контакты | 45
On-Line Серия EnerSol-11-RM-KL (RM, 1ф/1ф, внеш АКБ) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-11-RM-1KL (1 kVA/0,9 kW, 6 розеток C13) | 343
| EnerSol-11-RM-2KL (2 kVA/1,8 kW, 6 розеток C13) | 478
| EnerSol-11-RM-3KL (3 kVA/2,7 kW, 6 розеток C13 + 1 розетка C19) | 515
| EnerSol-11-RM-6KL (6 kVA/5,4 kW, выход - клеммные колодки) | 925
| EnerSol-11-RM-10KL (10 kVA/9 kW, выход - клеммные колодки) | 1092
Опции:
| Полка раздвижная универсальная для монтажа ИБП (бат. Блока) в стойку 19'' | 35
| SNMP-карта (бесплатное ПО) для ИБП EnerSol-11 | 198
| Плата параллельного подключения (6KL/10KL) | 75
| Сухие контакты | 45
On-Line Серия EnerSol-31-KL (Tower, 3ф/1ф, внеш АКБ) Гарантия 24 мес.
| EnerSol-31-10KL (10 kVA/9 kW, выход - клеммные колодки) | 1520
| EnerSol-31-15KL (15 kVA/13,5 kW, выход - клеммные колодки) | 2153
| EnerSol-31-20KL (20 kVA/18 kW, выход - клеммные колодки) | 2398
| EnerSol-31-40KL (40 kVA/36 kW, выход - клеммные колодки) | 10253
Опции:
| SNMP-карта (бесплатное ПО) для всех EnerSol-31 | 195
| Ручной байпас для обслуживания ИБП 31-10KL | 80
| Плата параллельного подключения | 75
| Сухие контакты | 45
On-Line Серия EnerSol-33-XS (Tower, 3ф/3ф, встр АКБ) Гарантия 30 мес.
С батареями (возможность установки внутр и внеш батарей, зар у-во 20% мощности ИБП)
| EnerSol-33-10XS (10 kVA/10 kW), внутри 40 батарей 7.2Ач | 3785
| EnerSol-33-15XS (15 kVA/15 kW), внутри 40 батарей 9Ач | 4440
| EnerSol-33-20XS (20 kVA/18 kW), внутри 40 батарей 12Ач | 5930
| EnerSol-33-30XS (30 kVA/27 kW), внутри 40 батарей 12 Ач | 6630
| EnerSol-33-40XS (40 kVA/36 kW), внутри 80 батарей 12 Ач | 10385
Без батарей (возможность установки внутр и внеш батарей, зар у-во 20% мощности ИБП)
| EnerSol-33-10XS (10 kVA/10 kW), без батарей | 2899
| EnerSol-33-15XS (15 kVA/15 kW), без батарей | 3285
| EnerSol-33-20XS (20 kVA/18 kW), без батарей | 4367
| EnerSol-33-30XS (30 kVA/27 kW), без батарей | 5120
| EnerSol-33-40XS (40 kVA/36 kW), без батарей | 7265
Опции:
| SNMP-карта (бесплатное ПО) для всех EnerSol-33 | 246
| Сухие контакты для всех EnerSol-33 | 90
| "Холодный старт" от АКБ для всех EnerSol-33 | 350
| Комплект параллельного подключения для EnerSol-33 10-40kVA | 375
On-Line Серия EnerSol-33-XL (Tower, 3ф/3ф, внеш АКБ) Гарантия 30 мес.
| EnerSol-33-10XL (10 kVA/10 kW) | 2267
| EnerSol-33-15XL (15 kVA/15 kW) | 2650
| EnerSol-33-20XL (20 kVA/18 kW) | 3660
| EnerSol-33-30XL (30 kVA/27 kW) | 4300
| EnerSol-33-40XL (40 kVA/36 kW) | 5560
| EnerSol-33-60XL (60 kVA/54 kW) | 9590
| EnerSol-33-90XL (90 kVA/81 kW) | 13755
| EnerSol-33-120XL (120 kVA/108 kW) | 16840
Опции:
| SNMP-карта (бесплатное ПО) для всех EnerSol-33 | 248
| Сухие контакты для всех EnerSol-33 | 98
| "Холодный старт" от АКБ для всех EnerSol-33 | 270
| Комплект параллельного подключения для EnerSol-33 10-40kVA | 298
| Комплект параллельного подключения для EnerSol-33 60-120kVA | 670
On-Line Серия EnerSol-Modular UPS (Модульные ИБП) Гарантия 30 мес.
| Стойка EnerSol MODULAR RB060/20 (высота 2,0м; до 60кВА с внутренними батарейными блоками до 4*40 шт. 12В/9Ач - без АКБ) | 7265
| Стойка EnerSol MODULAR RM090X (высота 1,1м; до 6 шт. модулей PM10/15X) | 5555
| Стойка EnerSol MODULAR RM180X (высота 1,6м; до 6 шт. модулей PM30X) | 7290
| Стойка EnerSol MODULAR RM300X (высота 2,0м; до 10 шт. модулей PM30X) | 11620
| Стойка EnerSol MODULAR RM600X (высота 2,0м; до 20 шт. модулей PM30X) | 31300
| Силовой модуль EnerSol MODULAR PM10X (10кВА/10 кВт) | 1980
| Силовой модуль EnerSol MODULAR PM15X (15кВА/15 кВт) | 2275
| Силовой модуль EnerSol MODULAR PM30X (30кВА/27 кВт) | 3960
| SNMP-карта (беспл ПО, поддержка DHCP, Windows/Linux/UNIX/MAC, подходит и для всей серии Friend) | 245
| SNMP-карта с GSM-модулем (рассылка SMS-сообщений) | 1395
| Комплект параллельного подключения для Modular Series | 750
Батарейные шкафы с АКБ
| Шкаф для EnerSol-33-40XL/XS (40 шт. ST-1235; размер 950*470*1400 мм) | по запросу
| Шкаф для EnerSol-33-60XL (40 шт. DP-1255; размер 950*880*1400 мм) | по запросу
| Шкаф для EnerSol-33-90XL (40 шт. ST-1265; размер 950*880*1400 мм) | по запросу
| Шкаф для EnerSol-33-120XL (40 шт. DP-12100; размер 950*880*1400 мм) | по запросу