## EnerSol RICARDO, PERKINS
EnerSol STRO/STRS (3ф;400/230В) | РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ з ПДВ |  |  | Максимальна потужність, kVA / kW | Номінальна потужність, kVA / kW | Двигун | Об'єм бака, л. | *Габаритні разміри/вага, відкритого типу STRO, LxWxH, (мм) / кг. | *Габаритні разміри/вага, в капоті STRS, LxWxH, (мм) / кг.
| відкритого типу, STRО | в капоті, STRS | АВР
15T | 5749.48 | 6626.44 | 144 | 15 kVA / 12kW | 14kVA / 11kW |  | 50 | 1000х750х900 / 350 | 1350х750х1000 / 500
22T | 6177 | 7053.96 | 144 | 22 kVA / 18kW | 20kVA / 16kW |  | 95 | 1500х950х1200 / 545 | 2000х950х1460 / 733
30E | 6720 | 7951 | 201.6 | 30 kVA / 24kW | 27kVA / 22kW |  | 260 | 1500х1000х1200 / 700 | 2000х1000х1600 / 900
35E | 6728 | 8010 | 236.16 | 35 kVA / 28kW | 32kVA / 25kW |  | 260 | 1500х1000х1200 / 750 | 2000х1000х1600 / 950
40T | 7127 | 8223 | 244.8 | 40 kVA / 32kW | 36kVA / 29kW |  | 95 | 2000х950х1360 / 760 | 2300х950х1760 / 1050
55T | 8131 | 9053 | 259.2 | 55 kVA / 44kW | 50kVA / 40kW |  | 95 | 2000х950х1360 / 824 | 2300х950х1760 / 1088
70T | 9074 | 10279 | 259.2 | 70 kVA / 56kW | 64kVA / 51kW |  | 160 | 2350х950х1460 / 893 | 2650х950х1860 / 1194
80T | 9854 | 11071 | 288 | 80 kVA / 64kW | 75kVA / 60kW |  | 160 | 2350х950х1460 / 982 | 2650х950х1860 / 1284
85E | 10402 | 11981 | 562 | 85 kVA / 68kW | 77kVA / 62kW |  | 300 | 1850х1000х1400 / 1050 | 2500х1000х1600 / 1325
90T | 11209 | 12415 | 561.6 | 90 kVA / 72kW | 85 kVA / 68kW |  | 160 | 2350х950х1460 / 1088 | 2650х950х1860 / 1363
110T | 11656 | 12862 | 561.6 | 110 kVA / 88kW | 100kVA / 80kW |  | 160 | 2350х950х1460 / 1070 | 2650х950х1860 / 1404
125T | 12705 | 14240 | 561.6 | 125 kVA / 100kW | 114kVA / 91kW |  | 230 | 2770х1100х1600 / 1245 | 3070х1100х2000 / 1624
150T | 13486 | 15020 | 763.2 | 150 kVA / 120kW | 140kVA / 112kW |  | 230 | 2770х1100х1600 / 1322 | 3070х1100х2000 / 1720
175T | 14319 | 15853 | 1108.8 | 175 kVA / 140kW | 160 kVA / 128kW |  | 230 | 2770х1100х1600 / 1436 | 3070х1100х2000 / 1816
225T | 17463 | 19107 | 1108.8 | 225 kVA / 180kW | 205kVA / 164kW |  | 230 | 2770х1100х1600 / 1460 | 3070х1100х2000 / 1855
250E | 21201 | 24160 | 1512 | 250 kVA / 200kW | 227kVA / 181kW |  | 600 | 3000х1300х1700 / 1900 | 3750х1300х2300 / 2500
300T | 31582 | 33556 | 1972.8 | 300 kVA / 240kW | 270kVA / 216kW |  | 368 | 3380х1200х1800 / 2555 | 3680х1200х2100 / 3100
275E | 26710 | 30356 | 1973 | 275 kVA / 220kW | 250kVA / 200kW |  | 750 | 3000х1300х1800 / 2750 | 3750х1300х2300 / 3350
325E | 30438 | 34085 | 2995 | 325 kVA / 260kW | 295kVA / 236kW |  | 750 | 3000х1300х1800 / 2850 | 3750х1300х2300 / 3450
Виробник постійно модернізує та вдосконалює свою продукцію, тому деякі характеристики можуть бути змінені без попередження.
До базової комплектації дизельних електростанцій EnerSol входить: |  |  |  |  | Ціни на продукцію EnerSol з двигунами: CUMMINS, FPT IVECO, VOLVO, DEUTZ, DOOSAN надаються на замовлення
свічки накалювання,
підігрів охолоджувальної рідини,
зарядний пристрій АКБ, панель керування AMF,
* - Габаритні розміри можуть бути змінені за потреби замовника
Доступні опції: АВР, шасі, проектування, оцинкований капот, збільшений паливний бак та інші.
EnerSol STPO/STPS (3ф;400/230В) | РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ з ПДВ |  |  | Максимальна потужність, kVA / kW | Номінальна потужність, kVA / kW | Двигун | Об'єм бака, л. | *Габаритні разміри/вага, відкритого типу STPO, LxWxH, (мм) / кг. | *Габаритні разміри/вага, в капоті STPS, LxWxH, (мм) / кг.
| відкритого типу STPО | в капоті STPS | АВР
10P | 6450.75 | 7424.1 | 138 | 10 kVA / 8kW | 9 kVA / 7kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
15P | 7140 | 8113.35 | 138 | 15 kVA / 12kW | 14 kVA / 11kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
22P | 8160 | 9133.35 | 138 | 22 kVA / 18kW | 20 kVA / 16kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
33P | 10125 | 11202.3 | 207 | 33 kVA / 26kW | 30 kVA / 24kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
50P | 11153.25 | 12315.6 | 262.2 | 50 kVA / 40kW | 45 kVA / 36kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
66P | 12618 | 13780.35 | 317.4 | 66 kVA / 53kW | 60 kVA / 48kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
72P | 13090.5 | 14252.85 | 317.4 | 71 kVA / 57kW | 65 kVA / 52kW |  | 95 | 2000 x950x1360/850 | 2300 x950x1760/1150
88P | 13968.75 | 15442.95 | 414 | 88 kVA / 70kW | 80 kVA / 64kW |  | 165 | 2350 x950x1460/1050 | 2650 x950x1860/1450
110P | 16075.5 | 17549.7 | 607.2 | 110 kVA / 88kW | 100 kVA / 80kW |  | 165 | 2350 x950x1460/1050 | 2650 x950x1860/1450
150P | 20705.4 | 22500.3 | 1021.2 | 150 kVA / 120kW | 136 kVA / 109kW |  | 304 | 2770 x1100x1600/1720 | 3070 x1100x2000/2200
165P | 22679.85 | 24549.75 | 1021.2 | 165 kVA / 132kW | 150 kVA / 120kW |  | 304 | 2770 x1100x1600/1720 | 3070 x1100x2000/2200
200P | 24900 | 27214.65 | 1407.6 | 200 kVA / 160kW | 182 kVA / 145kW |  | 304 | 2770 x1100x1600/1720 | 3070 x1100x2000/2200
225P | 26203.5 | 28443.15 | 1545.6 | 220 kVA / 176kW | 200 kVA / 160kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
250P | 34425 | 37042.65 | 1794 | 250 kVA / 200kW | 227 kVA / 182kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
275P | 36315 | 38932.65 | 1794 | 275 kVA / 220kW | 250 kVA / 200kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
300P | 41851.5 | 44536.5 | 1794 | 310 kVA / 248kW | 282 kVA / 225kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
330P | 44230.5 | 46915.5 | 2760 | 330 kVA / 264kW | 300 kVA / 240kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
385P | 50325.75 | 54672.75 | 4278 | 385 kVA / 308kW | 350 kVA / 280kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
450P | 53452.5 | 57799.5 | 4416 | 450 kVA / 360kW | 409 kVA / 327kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
500P | 61068 | 65887.5 | 5520 | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
550P | 62257.5 | 67077 | 5520 | 550 kVA / 440 kW | 500 kVA / 400 kW |  | 750 | на замовлення | на замовлення
Виробник постійно модернізує та вдосконалює свою продукцію, тому деякі характеристики можуть бути змінені без попередження.
До базової комплектації електростанцій EnerSol входить: свічки накалювання, підігрів охолоджувальної рідини, зарядний пристрій АКБ, панель керування AMF.
* - Габаритні розміри можуть бути змінені за потреби замовника. Доступні опції: АВР, шасі, проектування, оцинкований капот, збільшений паливний бак та інші.
Прайс лист дійсний з 12.03.2019р.
Прайс лист дійсний з 12.03.2019р.

## EnerSol 3-14кВт
МОДЕЛЬ | РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС | Максимальная мощность, kVA / kW | Номинальная мощность, kVA / kW | Двигатель | Объем бака, л. | Габаритные размеры LxWxH, (мм) | ВЕС, кг.
ОДНОФАЗНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ СТАНЦИИ EnerSol
SG-3 (В) | 7624.9 | 3,0kVA / 3,0kW | 2,5kVA /2,5kW | ES-200G | 15 | 590x460x460 | 30
SG-7 (В) | 17527.5 | 7,0kVA / 7,0kW | 6,0kVA / 6,0kW | ES-420G | 25 | 710x550x580 | 70
SG-8E (В) | 19967.33 | 8,0kVA / 8,0kW | 7,0kVA / 7,0kW | ES-450G | 25 | 710x550x580 | 80
SGSP-7500 | 765 | 6,3 kVA / 6,3kW | 5,8kVA / 5,8kW | RATO | 25 | 717x545x602 | 76
E - электростарт; (B) - опционально доступен комплект передвижных колес и ручек
ТРЕХФАЗНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ СТАНЦИИ EnerSol
SG-8E-3 (В) | 23802.18 | 8,0kVA / 8,0kW | 7,0kVA / 7,0kW | ES-450G | 25 | 710x550x580 | 80
ОДНОФАЗНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EnerSol
SWG-7E | 26068.27 | 7,0kVA | Сварочный ток - 200А | ES-430G | 25 | 705x550x590 | 92
SWD-7E | 35475.32 | 6,6kVA | Сварочный ток - 200А | ES-500D | 15 | 740x500x610 | 113
G - бензиновые; D - дизельные; E - электростарт;
ОДНОФАЗНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ EnerSOL
ОТКРЫТОГО ТИПА
SKD-7E(B) | 33106.97 | 6,5 kVA / 6,5kW | 6,0 kVA / 6,0kW | ES-192D | 12.5 | 750x500x640 | 119
ЗАКРЫТОГО ТИПА
SKDS-7EA | 44035.92 | 6,5kVA / 6,5kW | 6,0 kVA / 6,0 kW | ES-192D | 16 | 920x520x700 | 156
SKDS-8E | 64535.4 | 8,0kVA / 8,0kW | 7,5kVA / 7,5kW | ES-198D | 27 | 1060x725x845 | 221
SKDS-14E | 129146.72 | 12 kVA / 12 kW | 11 kVA / 11 kW | ES-2V92D | 30 | 1220x800x900 | 310
SDS-6E | 34696.93 | 5,5kVA / 5,5kW | 5kVA / 5kW | ES-200D | 16 | 915x547x742 | 177
SDS-6EA | 38949.36 | 5,5kVA / 5,5kW | 5kVA / 5kW | ES-200D | 16 | 915x547x742 | 177
E - электростарт; B - наличие комплекта передвижных колес и ручек; A - автоматика
ТРЕХФАЗНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ EnerSOL
ОТКРЫТОГО ТИПА
SKD-7EB-3 | 34116.9 | 6,5kVA / 6,5kW | 6,0 VA / 6,0 kW | ES-192D | 12.5 | 760x510x640 | 119
E - электростарт; B - наличие комплекта передвижных колес и ручек; A - автоматика
ЗАКРЫТОГО ТИПА
SKDS-8E-3 | 66509.09 | 8,0 kVA / 8,0 kW | 7,5 kVA / 7,5 kW | ES-198D | 27 | 1060x725x845 | 221
SKDS-14E-3 | 132415.22 | 12 kVA / 12 kW | 11 kVA / 11 kW | ES-2V92D | 30 | 1220x800x900 | 310
E - электростарт; B - наличие комплекта передвижных колес и ручек; A - автоматика
АВР
АВР | 21150 | 7-14кВА | Модуль+силовая часть+зарядка | DATAKOM | установка в отдельном щите

## EnerSol EUR
МОДЕЛЬ | РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ, с НДС | Максимальная мощность, kVA / kW | Номинальная мощность, kVA / kW | Двигатель | Объем бака, л. | Габаритные размеры LxWxH, (мм) | ВЕС, кг.
ОТКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI
STMO-11M | 7224.77 | 11 kVA / 9kW | 10kVA / 8kW | MITSUBISHI | 100 | 1,25 x 0,85 x 0,9 | 400
STMO-16M | 7696.29 | 16 kVA / 13kW | 15kVA / 12kW | MITSUBISHI | 260 | 1,5 x 1 x 1 | 425
STMO-22M | 9668.33 | 22 kVA / 18kW | 20kVA / 16kW | MITSUBISHI | 260 | 1,5 x 1 x 1 | 500
STMO-33M | 10313.67 | 33 kVA / 26kW | 30kVA / 24kW | MITSUBISHI | 260 | 1,75 x 1 x 1,1 | 675
ЗАКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ MITSUBISHI
STMS-11M | 8123.87 | 11 kVA / 9kW | 10kVA / 8kW | MITSUBISHI | 100 | 1,5 x 0,85 x 1,1 | 575
STMS-16M | 8795.19 | 16 kVA / 13kW | 15kVA / 12kW | MITSUBISHI | 260 | 1,75 x 1 x 1,25 | 600
STMS-22M | 10767.23 | 22 kVA / 18kW | 20kVA / 16kW | MITSUBISHI | 260 | 1,75 x 1 x 1,25 | 675
STMS-33M | 11612.37 | 33 kVA / 26kW | 30kVA / 24kW | MITSUBISHI | 260 | 2 x 1 x 1,35 | 875
ОТКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ IVECO
STIO-33I | 10613.37 | 33 kVA / 26kW | 30kVA / 24kW | IVECO
STIO-55I | 12767.22 | 55 kVA / 44kW | 50 kVA / 40kW | IVECO
STIO-90I | 15656.33 | 90 kVA / 72kW | 82 kVA / 65kW | IVECO
STIO-130I | 19820.16 | 131 kVA / 105kW | 119 kVA / 95kW | IVECO
STIO-140I | 21158.82 | 138 kVA / 110kW | 125 kVA / 100kW | IVECO
STIO-190I | 23032.95 | 187 kVA / 150kW | 170 kVA / 136kW | IVECO
STIO-220I | 28463.51 | 222 kVA / 178kW | 202 kVA / 161kW | IVECO
STIO-275I | 35144.82 | 275 kVA / 220kW | 250 kVA / 200kW | IVECO
STIO-330I | 39508.46 | 332 kVA / 266kW | 302 kVA / 241kW | IVECO
STIO-500I | 61562.37 | 495 kVA / 396kW | 450 kVA / 360kW | IVECO
STIO-550I | 62763.18 | 550 kVA / 440kW | 500 kVA / 400kW | IVECO
STIO-615I | 83004.92 | 617 kVA / 494kW | 561 kVA / 449kW | IVECO
ЗАКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ IVECO
STIS-33I | 11912 | 33 kVA / 26kW | 30kVA / 24kW | IVECO
STIS-55I | 14165.82 | 55 kVA / 44kW | 50 kVA / 40kW | IVECO
STIS-90I | 17254.73 | 90 kVA / 72kW | 82 kVA / 65kW | IVECO
STIS-130I | 22217.76 | 131 kVA / 105kW | 119 kVA / 95kW | IVECO
STIS-140I | 23556.42 | 138 kVA / 110kW | 125 kVA / 100kW | IVECO
STIS-190I | 25630.35 | 187 kVA / 150kW | 170 kVA / 136kW | IVECO
STIS-220I | 31060.91 | 222 kVA / 178kW | 202 kVA / 161kW | IVECO
STIS-275I | 38141.82 | 275 kVA / 220kW | 250 kVA / 200kW | IVECO
STIS-330I | 43004.96 | 332 kVA / 266kW | 302 kVA / 241kW | IVECO
STIS-500I | 66557.37 | 495 kVA / 396kW | 450 kVA / 360kW | IVECO
STIS-550I | 67758.18 | 550 kVA / 440kW | 500 kVA / 400kW | IVECO
STIS-615I | 88499.42 | 617 kVA / 494kW | 561 kVA / 449kW | IVECO
ОТКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ PERKINS
STPO-10P | 7306.68 | 10 kVA / 8kW | 9 kVA / 7kW | PERKINS | 75 | 1,25 x 0,75 x 1
STPO-15P | 8161.83 | 15 kVA / 12kW | 14 kVA / 11kW | PERKINS | 75 | 1,25 x 0,75 x 1
STPO-22P | 9228.77 | 22 kVA / 18kW | 20 kVA / 16kW | PERKINS | 90 | 1,5 x 0,75 x 1
STPO-33P | 11154.84 | 33 kVA / 26kW | 30 kVA / 24kW | PERKINS | 260 | 1,65 x 1 x 1,3
STPO-50P | 12493.5 | 50 kVA / 40kW | 45 kVA / 36kW | PERKINS | 260 | 1,65 x 1 x 1,3
STPO-66P | 14017.97 | 66 kVA / 53kW | 60 kVA / 48kW | PERKINS | 260 | 1,65 x 1 x 1,3
STPO-72P | 14073.92 | 71 kVA / 57kW | 65 kVA / 52kW | PERKINS | 300 | 1,75 x 1 x 1,4
STPO-88P | 15186.8 | 88 kVA / 70kW | 80 kVA / 64kW | PERKINS | 300 | 1,75 x 1 x 1,4
STPO-110P | 17790.2 | 110 kVA / 88kW | 100 kVA / 80kW | PERKINS | 350 | 2 x 1 x 1,4
STPO-150P | 22763.22 | 150 kVA / 120kW | 136 kVA / 109kW | PERKINS | 390 | 2,35 x 1 x 1,6
STPO-165P | 25586.39 | 165 kVA / 132kW | 150 kVA / 120kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,6
STPO-200P | 27708.27 | 200 kVA / 160kW | 182 kVA / 145kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,6
STPO-220P | 30619.35 | 220 kVA / 176kW | 200 kVA / 160kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,6
STPO-250P | 38395.56 | 250 kVA / 200kW | 227 kVA / 182kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,8
STPO-275P | 38895.06 | 275 kVA / 220kW | 250 kVA / 200kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,8
STPO-300P | 48849.11 | 310 kVA / 248kW | 282 kVA / 225kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,8
STPO-330P | 49544.4 | 330 kVA / 264kW | 300 kVA / 240kW | PERKINS | 750 | 3 x 1,3 x 1,8
STPO-385P | 53476.47 | 385 kVA / 308kW | 350 kVA / 280kW | PERKINS | 750 | 3,25 x 1,3 x 2,1
STPO-450P | 59306.64 | 450 kVA / 360kW | 409 kVA / 327kW | PERKINS | 750 | 3,25 x 1,3 x 2,1
STPO-500P | 65660.28 | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW | PERKINS | 750 | 3,5 x 1,3 x 2,2
STPO-550P | 69936 | 550 kVA / 440 kW | 500 kVA / 400 kW | PERKINS | 750 | 3,5 x 1,3 x 2,2
STPO-660P | 89488.43 | 660 kVA / 528kW | 600 kVA / 480 kW | PERKINS | 1100 | 3,5 x 1,6 x 2,2
STPO-715P | 96465.44 | 715 kVA / 572 kW | 650 kVA / 520 kW | PERKINS | 1100 | 3,5 x 1,6 x 2,2
STPO-825P | 130571.3 | 825 kVA / 660 kW | 750 kVA / 600 kW | PERKINS | 1250 | 4 x 2,2 x 2,4
STPO-880P | 134347.52 | 880 kVA / 704 kW | 800 kVA / 640 kW | PERKINS | 1250 | 4 x 2,2 x 2,4
STPO-1000P | 177434.39 | 1000 kVA / 840 kW | 909 kVA / 727 kW | PERKINS | 1500 | 5 x 2,2 x 2,4
STPO-1100P | 178329.5 | 1100 kVA / 880 kW | 1000 kVA / 800 kW | PERKINS | 1500 | 5 x 2,2 x 2,4
STPO-1250P | 220589.19 | 1250 kVA / 1000 kW | 1136 kVA / 909 kW | PERKINS | 2000 | 5 x 2,2 x 2,5
STPO-1375P | 250295.46 | 1375 kVA / 1100 kW | 1250 kVA / 1000 kW | PERKINS | 2000 | 5 x 2,2 x 2,5
STPO-1500P | 270405.33 | 1500 kVA / 1200 kW | 1364 kVA / 1091 kW | PERKINS | 2000 | 5 x 2,2 x 2,5
STPO-1650P | 283036.68 | 1656 kVA / 1325 kW | 1505 kVA / 1204 kW | PERKINS | 2500 | 5 x 2,2 x 2,5
STPO-1900P | 318856.83 | 1875 kVA / 1500 kW | 1705 kVA / 1364 kW | PERKINS | 2500 | 5 x 2,2 x 2,5
STPO-2000P | 428573 | 2000 kVA / 1600kW | 1818 kVA / 1455 kW | PERKINS | 3000 | 6 x 2,4 x 2,9
STPO-2250P | 437709.86 | 2250 kVA / 1800 kW | 2045 kVA / 1636 kW | PERKINS | 3000 | 6 x 2,4 x 2,9
STPO-2500P | 469124.4 | 2500 kVA / 2000 kW | 2273 kVA / 1818 kW | PERKINS | 3000 | 6 x 2,4 x 3
ЗАКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ PERKINS
STPS-10P | 8206 | 10 kVA / 8kW | 9 kVA / 7kW | PERKINS | 75
STPS-15P | 9260.73 | 15 kVA / 12kW | 14 kVA / 11kW | PERKINS | 75
STPS-22P | 10327.67 | 22 kVA / 18kW | 20 kVA / 16kW | PERKINS | 90
STPS-33P | 12453.54 | 33 kVA / 26kW | 30 kVA / 24kW | PERKINS | 260
STPS-50P | 13892.1 | 50 kVA / 40kW | 45 kVA / 36kW | PERKINS | 260
STPS-66P | 15416.57 | 66 kVA / 53kW | 60 kVA / 48kW | PERKINS | 260
STPS-72P | 15672.32 | 71 kVA / 57kW | 65 kVA / 52kW | PERKINS | 300
STPS-88P | 16785.2 | 88 kVA / 70kW | 80 kVA / 64kW | PERKINS | 300
STPS-110P | 19788.2 | 110 kVA / 88kW | 100 kVA / 80kW | PERKINS | 350
STPS-150P | 25160.82 | 150 kVA / 120kW | 136 kVA / 109kW | PERKINS | 390
STPS-165P | 27983.99 | 165 kVA / 132kW | 150 kVA / 120kW | PERKINS | 750
STPS-200P | 30305.67 | 200 kVA / 160kW | 182 kVA / 145kW | PERKINS | 750
STPS-220P | 33216.75 | 220 kVA / 176kW | 200 kVA / 160kW | PERKINS | 750
STPS-250P | 41392.56 | 250 kVA / 200kW | 227 kVA / 182kW | PERKINS | 750
STPS-275P | 41892.06 | 275 kVA / 220kW | 250 kVA / 200kW | PERKINS | 750
STPS-300P | 52345.61 | 310 kVA / 248kW | 282 kVA / 225kW | PERKINS | 750
STPS-330P | 53040.9 | 330 kVA / 264kW | 300 kVA / 240kW | PERKINS | 750
STPS-385P | 57472.47 | 385 kVA / 308kW | 350 kVA / 280kW | PERKINS | 750
STPS-450P | 63802.14 | 450 kVA / 360kW | 409 kVA / 327kW | PERKINS | 750
STPS-500P | 70655.28 | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW | PERKINS | 750
STPS-550P | 74931 | 550 kVA / 440 kW | 500 kVA / 400 kW | PERKINS | 750
STPS-660P | 94982.93 | 660 kVA / 528kW | 600 kVA / 480 kW | PERKINS | 1100
STPS-715P | 101959.94 | 715 kVA / 572 kW | 650 kVA / 520 kW | PERKINS | 1100
STPS-825P | 136565.3 | 825 kVA / 660 kW | 750 kVA / 600 kW | PERKINS | 1250
STPS-880P | 140341.52 | 880 kVA / 704 kW | 800 kVA / 640 kW | PERKINS | 1250
STPS-1000P | 186425.39 | 1000 kVA / 840 kW | 909 kVA / 727 kW | PERKINS | 1500
STPS-1100P | 187320.5 | 1100 kVA / 880 kW | 1000 kVA / 800 kW | PERKINS | 1500
STPS-1250P | 230579.19 | 1250 kVA / 1000 kW | 1136 kVA / 909 kW | PERKINS | 2000
STPS-1375P | 277268.46 | 1375 kVA / 1100 kW | 1250 kVA / 1000 kW | PERKINS | 2000
STPS-1500P | 297378.33 | 1500 kVA / 1200 kW | 1364 kVA / 1091 kW | PERKINS | 2000
STPS-1650P | 313006.68 | 1656 kVA / 1325 kW | 1505 kVA / 1204 kW | PERKINS | 2500
STPS-1900P | 348826.83 | 1875 kVA / 1500 kW | 1705 kVA / 1364 kW | PERKINS | 2500
ОТКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ PERKINS
STVO-110V | 20987 | 110 kVA / 88 kW | 100 kVA / 80 kW | VOLVO | 390
STVO-140V | 22423.56 | 140 kVA / 112 kW | 127 kVA / 102 kW | VOLVO | 390
STVO-170V | 25206.77 | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | VOLVO | 600
STVO-200V | 29354.61 | 200 kVA / 160 kW | 182 kVA / 145 kW | VOLVO | 600
STVO-220V | 30815.16 | 220 kVA / 176 kW | 200 kVA / 160 kW | VOLVO | 750
STVO-275V | 36223.74 | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | VOLVO | 750
STVO-330V | 46017.93 | 330 kVA / 264 kW | 300 kVA / 240 kW | VOLVO | 750
STVO-385V | 50059.89 | 385 kVA / 308 kW | 350 kVA / 280 kW | VOLVO | 1100
STVO-415V | 52978.97 | 415 kVA / 332kW | 377 kVA / 302 kW | VOLVO | 1100
STVO-450V | 54457.49 | 450 kVA / 360 kW | 409 kVA / 327 kW | VOLVO | 1100
STVO-500V | 61282.65 | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW | VOLVO | 1100
STVO-550V | 68891.04 | 550 kVA / 440 kW | 500 kVA / 400 kW | VOLVO | 1100
STVO-660V | 79746.18 | 660 kVA / 528 kW | 600 kVA / 480 kW | VOLVO | 1100
STVO-700V | 93738.17 | 700 kVA / 560 kW | 636 kVA / 509 kW | VOLVO | 1100
STVO-770V | 118127.76 | 770 kVA / 616 kW | 700 kVA / 560 kW | VOLVO | 1100
ЗАКРЫТОГО ТИПА С ДВИГАТЕЛЕМ VOLVO
STVS-110V | 23185 | 110 kVA / 88 kW | 100 kVA / 80 kW | VOLVO | 390
STVS-140V | 24821.16 | 140 kVA / 112 kW | 127 kVA / 102 kW | VOLVO | 390
STVS-170V | 27804.17 | 165 kVA / 132 kW | 150 kVA / 120 kW | VOLVO | 600
STVS-200V | 32351.61 | 200 kVA / 160 kW | 182 kVA / 145 kW | VOLVO | 600
STVS-220V | 34311.66 | 220 kVA / 176 kW | 200 kVA / 160 kW | VOLVO | 750
STVS-275V | 39720.24 | 275 kVA / 220 kW | 250 kVA / 200 kW | VOLVO | 750
STVS-330V | 50013.93 | 330 kVA / 264 kW | 300 kVA / 240 kW | VOLVO | 750
STVS-385V | 54055.89 | 385 kVA / 308 kW | 350 kVA / 280 kW | VOLVO | 1100
STVS-415V | 57474.47 | 415 kVA / 332kW | 377 kVA / 302 kW | VOLVO | 1100
STVS-450V | 58952.99 | 450 kVA / 360 kW | 409 kVA / 327 kW | VOLVO | 1100
STVS-500V | 65778.15 | 500 kVA / 400 kW | 455 kVA / 364 kW | VOLVO | 1100
STVS-550V | 73886.04 | 550 kVA / 440 kW | 500 kVA / 400 kW | VOLVO | 1100
STVS-660V | 85240.68 | 660 kVA / 528 kW | 600 kVA / 480 kW | VOLVO | 1100
STVS-700V | 99232.67 | 700 kVA / 560 kW | 636 kVA / 509 kW | VOLVO | 1100
STVS-770V | 124121.76 | 770 kVA / 616 kW | 700 kVA / 560 kW | VOLVO | 1100

## EnerSol HONDA, BRIGGS
Прайс лист на электростанции "EnerSol" 11.05.2018
EnerSol | РОЗДРІБНА ВАРТІСТЬ з ПДВ | Номінальна потужність, kVA | Модель двигуна | Габаритні разміри LxWxH, (см) | Вага, кг. | Об'єм бака, л. | Двигун
1 фазні
SGH-5500 | 1429 | 5.5 | GX390 13HP | 78*62*73 | 99 | 24
SGH-5500E | 1930 | 5.5 | GX390 13HP | 78*62*73 | 102 | 24
SGH-7500 | 1503 | 7 | GX390 13HP | 78*62*73 | 105 | 24
SGH-7500E | 2004 | 7 | GX390 13HP | 78*62*73 | 110 | 24
SGH12000E | 4465 | 12 | GX630 20HP | 78*73*77 | 160 | 24
SGH15000E | 4789 | 15 | GX690 24HP | 78*73*77 | 163 | 24
3 фазні
SGH-7500-3 | 1773 | 7.5 | GX390 13HP | 78*62*73 | 107 | 24
SGH-7500E-3 | 2174 | 7.5 | GX390 13HP | 78*62*73 | 115 | 24
SGH12000E-3 | 4350 | 12 | GX630 20HP | 78*73*77 | 165 | 24
SGH15000E-3 | 4790 | 15 | GX690 24HP | 78*73*77 | 168 | 24
1 фазні
SGV-6500 | 1035 | 5.5 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 102 | 24
SGV-7500 | 1107 | 7 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 105 | 24
SGV-6500E | 1189 | 5.5 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 105 | 24
SGV-7500E | 1263 | 7.5 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 107 | 24
SGV-11000E | 2877 | 10 | 3564 18HP | 78*73*77 | 138 | 24
SGV-12500E | 3270 | 12 | 3854 23HP | 78*73*77 | 140 | 24
SGV-15000E | 3562 | 15 | 3864 23HP | 78*73*77 | 158 | 24
3 фазні
SGV-7500-3 | 1274 | 7 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 110 | 24
SGV-7500E-3 | 1429 | 7.5 | 2100 13,5HP | 78*62*73 | 112 | 24
SGV-11000E-3 | 3005 | 10 | 3564 18HP | 78*73*77 | 142 | 24
SGV-12500E-3 | 3386 | 12 | 3854 23HP | 78*73*77 | 145 | 24
SGV-15000E-3 | 3562 | 15 | 3864 23HP | 78*73*77 | 162 | 24
SGV-20000E-3 | 4803 | 20 | 5434 31HP | 78*73*77 | 168 | 24